**日常维修、保养内容**

1、住院部洁净手术室：5间手术室（其中：万级3间、千级1间、百级手术室1间）5台循环空气处理机、1台新风机组以及对应的模块机组、5套空气处理机控制系统、手术室的自动门、净化镀锌板风道系统、洁净配套设备及手术部洁净区装饰等内容。  
 2、水冷循环系统：水冷却机组以及对应的模块系统、循环泵、管网、结构件等内容。  
 3、医用气体系统：中心供养汇流排、中心吸引负压机组、各病房氧气、负压、传呼主机、传呼分机、走廊显示屏以及各楼层氧气、负压管网等内容。

4、内二科、老年病科、胃肠镜室床头带，核酸实验室门禁、空调系统，CT、DR门禁系统维保。